# Projektbeschreibung

Projekt: Neubau Bürogebäude "TechPark München Ost"

Bauherr: Müller & Schmidt Immobilien GmbH

Standort: Messestraße 42, 81829 München

Generalplaner: Architekten Lechner & Kollegen PartGmbB

## Eckdaten

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Grundstücksfläche | 4.200 m² |
| Bruttogrundfläche (BGF) | 12.500 m² |
| Geschosse | 6 Obergeschosse + 2 Untergeschosse |
| Stellplätze | 180 (TG) + 40 (Außen) |
| Gebäudehöhe | ca. 24,5 m |

## Geplante Nutzung

EG: Empfang, Lobby, Konferenzbereich, Café (ca. 1.800 m²)

1.–4. OG: Open-Space-Büroflächen, Besprechungsräume (je ca. 1.500 m²)

5. OG: Geschäftsleitung, Executive Lounge, Dachterrasse (ca. 1.200 m²)

UG1: Tiefgarage (120 Stellplätze), Fahrradstellplätze (ca. 2.100 m²)

UG2: Tiefgarage (60 Stellplätze), Haustechnik, Lager (ca. 2.100 m²)

## Bauweise und Nachhaltigkeit

Das Gebäude wird in Stahlbetonkonstruktion mit einer vorgehängten Glasfassade errichtet. Die Planung orientiert sich am KfW-Effizienzhaus-40-Standard und strebt eine DGNB-Zertifizierung in Gold an.

Stahlbetonkonstruktion mit Flachdecken

Elementierte Glasfassade (Dreifachverglasung, Sonnenschutz)

Bauteilaktivierung in den Geschossdecken

Photovoltaikanlage auf dem Dach (ca. 350 kWp)

Gründach mit Retentionsfunktion

Regenwassernutzung für Sanitäranlagen und Bewässerung

## Zeitraum und Budget

Der Bauablauf ist von März 2026 bis September 2028 geplant (ca. 30 Monate). Das Gesamtbudget beträgt ca. 38,5 Mio. EUR brutto inkl. Planungskosten, Außenanlagen und Reserven.