# Umweltverträglichkeitsbericht (UVB)

Kurzfassung — Überbauung Seefeld, Zürich

Ernst Basler + Partner AG, Dezember 2025

# Boden und Altlasten

Die Untersuchung des Baugrunds ergab keine Hinweise auf Altlasten. Der anfallende Aushub (ca. 22 000 m³) kann grösstenteils als unverschmutztes Material verwertet werden. Ca. 3 000 m³ schwach belastetes Material (Klasse B gemäss VVEA) muss auf einer bewilligten Deponie entsorgt werden.

# Grundwasser

Der Grundwasserspiegel liegt bei ca. 4.2 m unter Terrain. Während der Bauphase ist eine temporäre Grundwasserabsenkung erforderlich. Die Einleitung in die Kanalisation erfolgt nach Vorbehandlung (Absetz- und Neutralisationsbecken). Eine AWEL-Bewilligung ist eingeholt.

# Lärm

Die berechneten Lärmimmissionen des fertigen Gebäudes liegen innerhalb der Planungswerte gemäss LSV. Während der Bauphase werden die Grenzwerte für Baulärm eingehalten durch: zeitliche Beschränkung lärmintensiver Arbeiten, Einsatz lärmarmer Baumaschinen (Stufe IIIB), Schallschutzwände (3 m Höhe) zur Wohnbebauung im Norden.

# Luft

Die Bauphase wird durch Staubemissionen belastet. Massnahmen: Befeuchtung der Fahrwege, Reinigung der Baustellenausfahrt, Einsatz von Partikelfiltern auf allen Dieselmaschinen. Im Betrieb entstehen keine relevanten Luftschadstoff-Emissionen (keine fossilen Heizsysteme).

# Flora und Fauna

Auf dem Grundstück wurden keine geschützten Tier- oder Pflanzenarten nachgewiesen. Die drei Platanen an der Bellerivestrasse (Stammumfang > 80 cm, geschützt nach Baumschutzverordnung) bleiben erhalten. Als Kompensation für die Versiegelung wird der Innenhof naturnah gestaltet und ein Biodiversitätsdach realisiert.

# Ergebnis

Das Vorhaben ist umweltverträglich. Die Auflagen gemäss UVB sind in die Baubewilligung aufgenommen worden.